УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

ПАО «ХМЗ»

_______________О.Г. Жабасов

«___»____________2017  г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) сетевой организации ПАО «ХМЗ»

по установке, замене, эксплуатации приборов учета электроэнергии

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (ПОТРЕБИТЕЛЕЙ): юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: плата не предусмотрена и не взимается.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя, в отношении которых установлен прибор учета. Намерение заявителя ввести прибор учета электрической энергии (мощности) в эксплуатацию.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии (мощности).

# СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма предоставления | Срок предоставления | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки | Прием и регистрация заявки потребителя, регистрация контактной информации потребителя. В заявке должны быть указаны следующие сведения: а) реквизиты заявителя; б) место нахождения энергопринимающих устройств; в) номер договора электроснабжения; г) метрологические характеристики и место установки существующих приборов учета; д) предполагаемые дата и время проведения процесса. | Письменная заявка заявителя поданная лично или почтой с описью вложения | Не более 30 минут, при направлении заявки почтой– 1 день |  |
| 2. | Установка, замена, эксплуатация прибора учета | Заявитель осуществляет подготовку рабочего места и допуск в электроустановку персонала ПАО «ХМЗ». ПАО «ХМЗ» проводит: 1. проверку места установки и схемы подключения прибора учета; 2. проверку прибора учета на предмет механических повреждений; 3. проверку соответствия прибора учета требуемым метрологическим характеристикам; 4. установку, замену или инструментальную проверку прибора учета; 5. установку контрольных пломб или знаков визуального контроля. |  | В течении 30 дней с момента получения заявки |  |
| 3. | Ввод прибора учета в эксплуатацию | Составления акта о принятии прибора учета к коммерческому расчету, при отсутствии замечаний по п.2. | Акт принятия системы учета | Непосредственно после установки или замены |  |