**Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **Объект отключения** | **Причина отключения** | **Время отключения** | **Время включения** | **Перерыв электроснабжения потребителей** | **Объем недопоставленной электроэнергии** |
| **I квартал 2022** | ТП-31, Тп-32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 09,00 ч. 22.03.2022г. | 12,00 ч. 22.03.2022г. | 3 ч. | - |
| **II квартал 2022** | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства АО «ХМЗ»,  связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. | | | | | |
| **III квартал 2022** | ЗРУ 6 кВ  ПС-159 110 кВ | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 15,36 ч.  13.07.2022 | 16,10 ч. 13.07.2022. | 0,57ч. | - |
| **IV квартал 2022** | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства АО «ХМЗ»,  связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. | | | | | |